УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

города Костромы

от__________ 2026 года № ____

ИЗМЕНЕНИЯ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ,

В РАЙОНЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЙ МЕСТНОСТИ «ПАРК “БЕРЕНДЕЕВКА”»

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть

Внести изменения в документацию по планировке территории в районе особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк “Берендеевка”» в виде проекта планировки территории, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 12 октября 2020 года № 1916, изложив основную часть проекта планировки территории в новой редакции:

«Основная часть проекта планировки территории

Часть 1.2 - Положения в текстовой форме

Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития 
территории

1.  Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом);

2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения;

3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах 
элемента планировочной структуры;

4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;

6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов;

7. Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами 
коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:

а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и 
обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);

б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).

Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории

Проектом планировки территории предусматриваются следующие мероприятия по развитию территории:

- Установление границ зоны планируемого размещения объекта капитального строительства: среднеэтажной жилой застройки, объектов общественно-делового назначения, объекта спорта, объекта религиозного использования;

- Изменение красной линии по юго-западной границе территории;

- Изменение красной линии по северо-восточной границе территории;

- Установление границ территории общего пользования;

- Реконструкция объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 157а

1. Положения о плотности и параметрах застройки территории                               (в пределах, установленных градостроительным регламентом)

Таблица 1

| № п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Значение показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь территории в границах проекта | га | 136,8 |
|  | Площадь территории в границах красных линий | га | 119,9 |
|  | Площадь территории в границах зоны планируемого размещения среднеэтажной жилой застройки | м2 | 15016 |
|  | Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объекта спорта | м2 | 9392 |
|  | Площадь территории в границах зоны планируемого размещения объектов общественно-делового назначения | м2 | 4400 |
|  | Общая площадь застройки | м2 | 84655 |
|  | Площадь застройки (планируемая жилая)* | м2 | 3750 |
|  | Площадь застройки (планируемая нежилая)* | м2 | 7980 |
|  | Площадь застройки (существующая жилая) | м2 | 45030 |
|  | Площадь застройки (существующая нежилая) | м2 | 27895 |
|  | Общая площадь квартир | м2 | 66589,3 |
|  | Площадь квартир (планируемая)* | м2 | 18600 |
|  | Площадь квартир (существующая) | м2 | 47989,3 |
|  | Общая площадь зданий | м2 | 157601,3 |
|  | Общая площадь (планируемая жилая)* |  | 30000 |
|  | Общая площадь (планируемая нежилая)* |  | 10140 |
|  | Общая площадь (существующая жилая) |  | 78081,3 |
|  | Общая площадь (существующая нежилая) |  | 39380 |
|  | Общее количество жителей | чел. | 2155 |
|  | Количество жителей (планируемая)* | чел. | 602 |
|  | Количество жителей (существующее) | чел. | 1553 |
|  | Норма обеспеченности жильем | м2/чел | 30,9 |
|  | Коэффициент застройки |  | 0,1 |
|  | Коэффициент плотности застройки |  | 0,1 |
|  | Потребность количества мест объекта начального и среднего общего образования (по расчетной численности человек) 123 человек на 1000 жителей | мест | 265 |
|  | Потребность количества мест объекта дошкольного образования (по расчетной численности человек) 64,8 человек на 1000 жителей | мест | 140 |
|  | Озелененные территории | м2 | 848900 |

* Предельные параметры планируемых объектов капитального строительства необходимо определить на стадии рабочего проектирования, в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Костромы.

2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения

В соответствии с Генеральным планом города Костромы территория в границах проекта планировки расположена в следующих функциональных зонах:

- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный);

- зона специализированной общественной застройки;

- многофункциональная общественно-деловая зона;

- особо охраняемые природные территории;

- зона рекреационного назначения;

- зона транспортной инфраструктуры.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы планируемая территория расположена в территориальных зонах:

- Ж-3 «зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный)»;

- Д-1 «многофункциональная общественно-деловая зона»;

- Д-4 «зона размещения объектов физической культуры и массового спорта»;

- ООПТ «зона особо охраняемых природных территорий регионального значения»;

- Т «зона транспортной инфраструктуры»;

- Р-1 «зона зеленых насаждений общего пользования».

Проектом планировки территории устанавливаются следующие границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства:

- среднеэтажной жилой застройки;

- объектов общественно-делового назначения;

- объекта спорта;

- объекта религиозного использования.

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, в границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства, устанавливаются в соответствующих зонах планируемого размещения согласно Правилам землепользования и застройки города Костромы и соответствуют функциональному назначению, непосредственно связанному с наименованием зоны планируемого размещения.

Проектом планировки территории предусмотрено:

            - Строительство среднеэтажной жилой застройки. Вид разрешенного использования земельного участка устанавливается в соответствии с условно разрешенным видом использования земельных участков территориальной зоны Д-1 «Многофункциональная общественно-деловая зона», установленной Правилами землепользования и застройки города Костромы.

- Строительство двух объектов общественно-делового назначения на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050502:609 и 44:27:050502:61. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы, предусмотренные для территориальной зоны Д-1.

- Строительство объекта спорта на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050502:2613. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы, предусмотренные для территориальной зоны Д-4.

- Строительство объекта религиозного использования на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050502:660. Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки города Костромы, предусмотренные для территориальной зоны Р-1.

Для планируемых объектов капитального строительства конфигурация и объемно-планировочные решения определяются на стадии рабочего проектирования. Основные показатели обеспеченности территории нормируемыми элементами благоустройства принимаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.

Проектом планировки территории предусмотрено установление границ зон следующих объектов капитального строительства:

- среднеэтажной жилой застройки;

- объектов общественно-делового назначения;

- объектов спорта;

- объектов общественно-делового назначения;

- транспортной инфраструктуры;

- объектов коммунального обслуживания;

- территории общего пользования.

Виды разрешенного использования для указанных территорий проектной документацией по планировке территории не устанавливаются. В данных зонах установление вида разрешенного использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом для соответствующей территориальной зоны, установленной Правилами землепользования и застройки города Костромы.

Особенности регулирования землепользования и застройки на земельных участках, для которых градостроительные регламенты не устанавливаются.

К территориям города Костромы, на которые градостроительные регламенты не устанавливаются, относятся:

- земли особо охраняемой природной территории регионального значения - туристско-рекреационная местность: «Парк “Берендеевка”». Территории особо охраняемых природных территорий организованы в пределах границ города Костромы без изъятия из земель населенных пунктов и без установления зон охраны особо охраняемых природных территорий. Любая деятельность на указанных территориях осуществляется в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды с учетом статуса территории и установленным режимом особой охраны, а также постановлением администрации Костромской области от 8 августа 2008 года № 261-а ЗКО “Об организации особо охраняемой природной территории регионального значения туристско-рекреационной местности «Парк “Берендеевка”».

Нестационарные торговые объекты, объекты досуга, малые архитектурные формы размещаются на территории ООПТ в соответствии с действующим федеральным законодательством, законодательством Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы по согласованию с уполномоченным органом исполнительной власти Костромской области – Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Проект планировки территории не предполагает строительство новых объектов капитального строительства в зоне особо охраняемых природных территорий регионального значения, поэтому в графической части отображены только существующие и реконструируемые объекты капитального строительства.

В соответствии с “Проектом благоустройства парка “Берендеевка” в городе Костроме” и данным проектом планировки территории предложено выделить в зонах особо охраняемых природных территорий регионального значения «Парк “Берендеевка”» площадки для семейного, активного, спортивно-развлекательного отдыха и детские площадки. На площадках возможно установление игрового оборудования и элементов благоустройства не капитального характера. Освоение территории спортивно-развлекательного отдыха необходимо производить без вырубки деревьев и без возведения объектов капитального строительства.

3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Подключение планируемых объектов капитального строительства предусматривается к существующим источникам инженерного обеспечения в соответствии с полученными техническими условиями от всех инженерно-эксплуатационных организаций, на стадии рабочего проектирования объектов.

Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат переносу. Объем переносимых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.

3.1. Вертикальная планировка

Рельеф участка имеет уклон в северном направлении, колебания отметок поверхности на площадке изменяются от 105 до 95 метров.

Вертикальная планировка внутри участка застройки определяется на стадии 
рабочего проектирования. Преобразование существующего рельефа будет выполнено с учетом наименьших объемов земляных работ, наиболее рациональной посадки здания в высотном отношении, в увязке отвода атмосферных осадков по открытым 
лоткам вдоль бортовых камней проездов. При выполнении планировочных работ 
почвенно-растительный слой, пригодный для последующего использования и 
озеленения, должен предварительно сниматься и складироваться.

3.2. Ливневая канализация

Сброс ливневых стоков будет осуществляться в колодец коллектора ливневой канализации, проходящей вдоль проспекта Мира, с ремонтом колодца, в который будет произведена врезка.

С территории парка “Берендеевка” предусмотрен сброс ливневых вод в перепускную трубу, проходящую от прудов до выпуска за улицей Ленина с ее восстановлением, часть стоков будет направлена в сторону водоотводной канавы, проходящей вдоль железной дороги. Сбор стоков осуществляется по лоткам вдоль дорожек и проездов.

В качестве берегоукрепления прудов предусмотрена укладка георешетки по всей длине берега.

Проектируемая территория разделена на три участка с учетом наименьших объемов земляных работ, в увязке отвода атмосферных осадков.

Первый участок – территория ВДНХ.

Проектируемая сеть ливневой канализации разделена на три коллектора для обеспечения нормативного уклона по существующему уклону местности. Диаметр трубопровода по расчету - 600 мм. Для очистки сточных вод предусмотрена установка локальных очистных сооружений Векса-8 (ЛОС). Сброс ливневых стоков будет осуществляться в колодец коллектора ливневой канализации, проходящей вдоль проспекта Мира.

Среднегодовой объём стока с территории за год – 18378,85 м3/год.

Максимальный объём стока с территории за сутки – 543,9 м3/сут.

Секундный расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока с территории – 378,45 л/с.

Второй участок – жилая застройка вдоль улицы Ленина в районе домов 126-156.

Прокладываемый коллектор ливневой канализации проходит по проезду с учетом существующего уклона местности. Диаметр трубопровода по расчету - 500 мм. Для очистки сточных вод предусмотрена установка фильтпатронов в дождеприемных колодцах. Сброс ливневых стоков будет осуществляться в канал водного объекта расположенного в границах проекта планировки территории.

Среднегодовой объём стока с территории за год – 14688 м3/год.

Максимальный объём стока с территории за сутки – 525 м3/сут.

Секундный расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока с территории – 288,8 л/с.

Третий участок – существующая жилая застройка по улице Ленина в районе домов 160а - 160г. Предусмотрен сброс ливневых вод в перепускную трубу, проходящую от прудов до выпуска за улицей Ленина с ее восстановлением.

В настоящее время на территории жилой застройки “Берендеевы пруды” имеется существующая ливневая канализация.

Проектом планировки территории предусмотрена прокладка новых сетей ливневой канализации для отвода дождевых и талых вод с предварительной очисткой через существующие ЛОС. Прокладываемый коллектор ливневой канализации проходит по проектируемым проездам с учетом существующего уклона местности. Диаметр трубопровода расчету - 400 мм. Сброс ливневых стоков будет осуществляться в канал водного объекта расположенного в границах проекта планировки территории.

Среднегодовой объём стока с территории за год – 17108,45 м3/год.

Максимальный объём стока с территории за сутки – 805 м3/сут.

Секундный расход дождевых вод при переменном коэффициенте стока с территории – 296,9 л/с.

3.3. Водоснабжение

Возможность подключения планируемого объекта капитального строительства к существующим сетям водоснабжение имеется от водопровода Д=300 мм по улице Ленина в районе железнодорожного переезда.

Расходы воды на пожаротушение составляют:

- на наружное - 20 л/с;

- на внутреннее – согласно рабочей документации внутренних сетей водоснабжения.

В соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 212,0 л/сут на 1 человека составляет: 127624 л/сут. либо 127624/1000=127,6 м3/сут.

3.4. Система водоотведения

Возможность подключения к существующим сетям водоотведения имеется по улице Ленина. Бытовые стоки от планируемых объектов капитального строительства будут собираться в самотечные сети водоотведения и далее в существующие сети 
водоотведения.

Расчетный показатель потребности хозяйственно-питьевого водоснабжения, при норме горячего и холодного водоснабжения 212,0 л/сут на 1 человека составляет: 127624 л/сут, либо 127,6 м3/сут.

3.5. Газоснабжение

Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется. Расчетный показатель газопотребления планируемой застройки в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы для многоквартирного дома:

- 246902,8 м3/чел в мес;

- 2962833,6 м3/чел в год.

3.6. Электроснабжение

Возможность электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства имеется.

Максимальная мощность подключения 128,51 кВт, напряжением 0,4 кВ, II 
категории надежности.

Расчетный показатель расхода электроэнергии в соответствии с Местными 
нормативами градостроительного проектирования города Костромы для планируемого многоквартирного дома: 1125740 кВт.ч в год.

3.7. Теплоснабжение

Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства 
предусматривается по одному из двух возможных вариантов:

- от автономных источников теплоснабжения — наружных газовых котельных;

- от централизованного источника теплоснабжения — Костромская ТЭЦ-2, при наличии резерва установленной мощности, достаточной для обеспечения тепловой нагрузки планируемой застройки.

Окончательный выбор варианта теплоснабжения и тип системы отопления будут определяться на стадии разработки рабочей проектной документации в соответствии с расчётной тепловой нагрузкой конкретного объекта капитального строительства и требованиями действующих нормативных документов.

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности теплоснабжения по укрупненному показателю объема теплопотребления составит:

372 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;

2529,6 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.

3.8. Связь

В границах проектирования имеется передающий радиотехнический объект: (ПРТО) "Базовая станция № 44-00432 сети подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" стандарта GSM-900, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2100, расположенная по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, в районе дома 162а, географические координаты: 57,800667 с.ш. 40,954972 в.д.; (ПРТО) "Базовая станция цифровой сотовой подвижной радиотелефонной связи БС-KS0122 стандартов GSM-1800, LTE-1800, UMTS-2100 ООО "Т2 Мобайл" по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, в районе дома, 162а.

4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Положениями Генерального плана города Костромы в отношении планируемой территории мероприятия в области развития улично-дорожной сети 
не предусмотрены.

Проектом планировки территории предусмотрено:

- устройство тротуара шириной 2 метра и парковочных карманов вдоль существующего проезда к объектам общественной застройки, по улице Ленина 150б, на территории общего пользования для кратковременной парковки посетителей объектов и посадки/высадки воспитанников объекта образования. Организация разворотной площадки для пожарной техники размером 15х15 метров в конце тупикового проезда;

- устройство тротуара шириной 2 метра со стороны жилой застройки и изменение схемы организации дорожного движения по проезду от улицы Ленина, расположенному вдоль пруда, путем переноса дорожного знака, запрещающего движение транспортных средств вдоль береговой линии. Перенос указанного знака осуществляется до планируемого въезда на территорию существующего жилого дома по улице Ленина, 156, с целью обеспечения возможности организации заездов к земельным участкам, расположенным вдоль берега пруда.

Параметры улично-дорожной сети могут быть уточнены при разработке документации в рабочем проектировании в соответствии с действующими нормативами градостроительного проектирования.

Проектом планировки территории предложено изменение красной линий, ограничивающей периметр квартала с юго-западной стороны. Вдоль железнодорожной ветки - красные линии установлены по границе санитарной зоны (50 метров от крайнего пути).

По северо-восточной границе территории вдоль существующей застройки в районе объектов капитального строительства по улице Ленина, 160 предложено изменений красной линии и установление части красной линии по границам существующих земельных участков.

Проектом планировки территории предусмотрено изменение схемы выезда на улицу Ленина в районе примыкания улицы местного значения, проходящей вдоль объектов капитального строительства, расположенных по адресу: улица Ленина, 160. Проектным решением предусматривается выпрямление участка выезда с учетом сохранения существующих объектов инженерной инфраструктуры, включая вышку связи, напорные сети канализации и трансформаторную подстанцию.

Проезд по парку “Берендеевка” возможен только для специализированного транспорта (осуществление хозяйственной деятельности и оказание экстренной помощи).

4.1. Автомобильные стоянки

Личный транспорт планируемых объектов капитального строительства будет размещаться на открытых автостоянках, расположенных внутри территории в границах отведенного земельного участка. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей будут определены на стадии рабочего проектирования в соответствии с действующими Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.

Проектом планировки территории предусмотрено размещение парковочных зон на территориях общего пользования:

— вдоль улицы Ленина — для обслуживания рекреационной зоны в районе железнодорожного переезда, а также для объектов жилой застройки в районе домов 160 и 162 по улице Ленина;

— вдоль проспекта Мира — для обслуживания рекреационной зоны в районе железнодорожного переезда;

— в районе существующих объектов капитального строительства по проспекту Мира, 157а и 159а;

— в районе существующих объектов социального обслуживания по улице Ленина, 146, 150, 150б предусмотрено устройство парковочных карманов для параллельной и перпендикулярной парковки, предназначенных для кратковременной стоянки, а также посадки и высадки посетителей объектов.

4.2. Общественный транспорт

Общественный транспорт на данной территории развит. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральной улице общегородского значения регулируемого движения улице Ленина. На момент разработки проекта планировки территории выполнено благоустройство остановочных пунктов, устройство заездных карманов для остановки и посадки-высадки пассажиров.

Радиус доступности остановок общественного транспорта:

- для объектов общественно-деловой и жилой застройки 400 метров;

-для рекреационной зоны - 700 метров.

5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры

Генеральным планом города Костромы в границах планируемой территории предусмотрено:

- размещение объекта местного значения - здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на 40 мест, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 160;

- реконструкция объекта местного значения - объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 157а;

- строительство объекта регионального значения - спортивного сооружения (Крытый манеж на территории Костромского ипподрома), Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 159.

5.1. Существующее положение

В смежном квартале расположены следующие объекты социальной инфраструктуры:

- объект детского дошкольного образования – муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Костромы «Детский сад № 40», 
расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 146. Расчетная мощность объекта 140 мест;

-  областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромской противотуберкулезный диспансер» отделение лучевой диагностики, 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 
Кострома, город Кострома, улица Ленина, 150 б.

Ближайший объект начального и среднего общего образования расположен по адресу:

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 19, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4​», 
расположена в радиусе 1200 метров.

5.2. Проектное положение

В границах проектируемой территории во встроенных помещениях многоквартирного жилого дома по улице Ленина 160 б предусмотрено размещение дошкольной образовательной организации мощностью 40 мест. На момент разработки проектной документации по планировке территории объект построен. Кроме того, в смежном квартале, в соответствии с Генеральным планом города Кострома, расположен существующий детский сад вместимостью 140 мест. Общая численность детей дошкольного возраста в границах проектируемой территории составляет 140 воспитанников, численность детей в смежном квартале, в котором расположен существующий детский сад, — 29 человек. Суммарная численность детей в пределах радиуса нормативной доступности дошкольных образовательных учреждений составляет 169 человек. Общая обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях составляет 180 мест. Таким образом, проектируемая территория обеспечена местами в детских дошкольных учреждениях в полном объеме.

Рассматриваемая территория обеспечена объектами повседневного и периодического обслуживания населения, размещенными как в границах проектируемой территории, включая встроенно-пристроенные помещения в составе проектируемой застройки, так и в пределах нормативной транспортно-пешеходной доступности.

Проектом планировки территории предусмотрена реконструкция объекта местного значения — объекта спорта, включающего раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты), в том числе физкультурно-оздоровительный комплекс. Проектные решения предусматривают обновление материально-технической базы объекта, проведение капитального ремонта и модернизации существующих зданий и сооружений, благоустройство прилегающей территории, а также повышение уровня доступности, безопасности и комфортности эксплуатации спортивной инфраструктуры для населения.

6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения

В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проекта планировки территории объектов федерального не предусмотрено.

В границах планируемой территории размещается:

- объект регионального значения - спортивное сооружения (Крытый манеж на территории Костромского ипподрома), по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 159. На момент разработки проектной документации по планировке территории объект построен;

- объект местного значения - здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации на 40 мест, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 160. На момент разработки проектной документации по планировке территории объект построен;

- реконструкция объекта местного значения - объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 157а.

6.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов

Предельные параметры разрешенного строительства/реконструкции объектов капитального строительства устанавливаются градостроительными регламентами Правил землепользования и застройки города Костромы для соответствующей 
территориальной зоны.

Плотность населения территории составляет 18 чел/га, коэффициент плотности застройки 0,13.

6.2.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов:

- обеспеченность дошкольными образовательными организациями - 64,8 места на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 800 м;

- обеспеченность образовательными организациями - 123 места на 1000 жителей, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная 
доступность) - 500 м;

- обеспеченность амбулаторно-поликлиническими организациями - 20 посещений в смену на 1000 человек, максимально допустимый уровень территориальной доступности (пешеходная доступность) - 1000 м.

Фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры.

В границах планируемой территории размещаются следующие объекты социальной инфраструктуры:

- спортивное сооружения (Крытый манеж на территории Костромского ипподрома), по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 159. На момент разработки проектной документации по планировке территории объект построен;

- здание (комплекс зданий) дошкольной образовательной организации на 40 мест, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Ленина, 160. На момент разработки проектной документации по планировке территории объект построен;

- объект спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс), по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 157а.

В смежном квартале расположено областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Костромской противотуберкулезный диспансер" отделение лучевой диагностики, 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город 
Кострома, город Кострома, улица Ленина, 150 б.

Ближайший объект дошкольного и начального и среднего общего образования расположен по адресу:

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Костромы "Детский сад № 40", расположен по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, 
улица Ленина, 146, вместимость 179 человек;

- Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, микрорайон Якиманиха, 19, муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4​», 
расположена в радиусе 1200 метров.

Фактические показатели обеспеченности территории объектами транспортной инфраструктуры:

Маршруты общественного транспорта проходят по магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения улице Ленина и проспекту Мира. Радиус доступности остановок общественного транспорта:

- для объектов общественно-деловой и жилой застройки 400 метров;

-для рекреационной зоны - 700 метров.

Фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной инфраструктуры: существующие показатели обеспеченности территории сохраняются. Проектом планировки территории предусмотрено развитие сетей ливневой канализации.

Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:

а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)

Таблица 2

| Очередь | Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства | Этапы | Максимальные сроки осуществления, год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь -строительство планируемой среднеэтажной жилой застройки | Зона размещения среднеэтажной жилой застройки | Архитектурно-строительное проектирование | до 2027 |
|  |  | Строительство | до 2028 |
| 2-я очередь - реконструкции объекта спорта, включающий раздельно нормируемые спортивные сооружения (объекты) (в т.ч. физкультурно-оздоровительный комплекс) адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Мира, 157а | Зона размещения объекта спорта | - Разработка проектной документации. - Реконструкция здания. - Благоустройство территории. - Ввод объекта в эксплуатацию. | до 2028 |
| 3-я очередь – строительство планируемого объекта спорта | Зона размещения объекта спорта | Архитектурно-строительное проектирование | до 2028 |
|  |  | Строительство | до 2029 |
| 4-я очередь – строительство планируемого объекта религиозного использования | Зона размещения объекта религиозного использования | Архитектурно-строительное проектирование | до 2029 |
|  |  | Строительство | до 2030 |
| 5-я очередь – строительство планируемых объектов общественно-делового назначения | Зона размещения объекта объектов общественно-делового назначения | Архитектурно-строительное проектирование | до 2030 |
|  |  | Строительство | до 2031 |

б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства)

В целях обеспечения требований санитарно-эпидемиологической и градостроительной безопасности проектом предусматривается демонтаж аварийных и разрушенных объектов, расположенных в районе железнодорожного переезда по улице Ленина, в границах санитарно-защитной зоны железной дороги шириной 100 метров. Освобождаемая территория подлежит благоустройству с организацией территории общего пользования.

Некапитальные строения, временные сооружения, а также элементы благоустройства, попадающие в зону застройки, подлежат демонтажу в рамках 
подготовительного этапа строительства.

Инженерные сети, попадающие в границы планируемой застройки, подлежат переносу или перекладке в рамках рабочего проектирования, с обязательным 
соблюдением установленных технических требований и обеспечением 
их бесперебойного функционирования на период строительства.