14

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации 
города Костромы
от__________ 2026 года № ____
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, 
ОГРАНИЧЕННОЙ ШОССЕ НЕКРАСОВСКИМ, 
ПРОЕЗДОМ БЕРЕГОВЫМ 2-М, 
ГРАНИЦЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
Основная часть
Положения в текстовой форме
Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории
1.  Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом);
2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения;
3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;
4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;
5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры;
6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов;
7.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.
Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:
а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо);
б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства).
Глава I. Положения о характеристиках планируемого развития территории
Проектом планировки территории устанавливаются следующие зоны планируемого размещения объектов капитального строительства:
- малоэтажной многоквартирной жилой застройки;
- объектов коммунального обслуживания;
- объектов дошкольного, начального и среднего общего образования;
- объектов делового управления;
- объектов общественного питания;
- для индивидуального жилищного строительства.
В проекте планировки территории определены границы территории общего пользования.
Проектом планировки территории предусмотрено:
1. Установление красных линий по границам существующего элемента планировочной структуры;  
2. Строительство малоэтажных многоквартирных домов;
3. Строительство объекта индивидуальной жилой застройки;
4. Строительство пристроенного объекта дошкольного образования.
3.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом)
Технико-экономические показатели
               




                                                          Таблица 1
	№ п/п
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Количество

	1. 
	Площадь планируемой территории в границах красных линий 
	га
	4,3210

	2. 
	Площадь зоны планируемого размещения объектов капитального строительства застройки малоэтажной многоквартирной жилой застройки
	м2
	26481

	3. 
	Площадь зоны планируемого размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	м2
	1672

	4. 
	Площадь зоны планируемого размещения объектов индивидуального жилищного строительства
	м2
	1498

	5. 
	Общая площадь застройки  
	м2
	12559

	6. 
	Площадь существующей застройки
	м2
	3745

	7. 
	Площадь планируемой застройки*
	м2
	8814

	8. 
	Общая площадь зданий
	м2
	37577

	9. 
	Общая площадь существующих зданий
	м2
	4100

	10. 
	Общая площадь планируемых зданий*
	м2
	33477

	11. 
	Общая площадь квартир*
	м2
	19340

	12. 
	Норма обеспеченности жильем**
	м2/чел
	33,0

	13. 
	Расчетное число жителей (проектируемое)
	чел.
	586

	14. 
	Коэффициент застройки
	
	0,3

	15. 
	Коэффициент плотности застройки
	
	0,8

	16. 
	Потребность количества мест объекта начального и среднего общего образования (по расчетной численности человек) 123 человек на 1000 жителей
	мест
	72

	17. 
	Потребность количества мест объекта дошкольного образования (по расчетной численности человек) 64,8 человек на 1000 жителей
	мест
	38


* Предельные параметры планируемых объектов капитального строительства необходимо определить на стадии рабочего проектирования, в соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки города Костромы.
** Показатель нормы жилищного обеспечения общей площади жилых помещений на человека принят по таблице 14 Местных нормативов градостроительного проектирования города Костромы по показателю на перспективу развития территории к 2030 году. Для планируемых объектов капитального строительства показатель обеспеченности следует определять на стадии рабочего проектирования в соответствии с действующими Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.
2. Положения о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения
В соответствии с Генеральным планом города Костромы, в границах проекта планировки территории установлены следующие функциональные зоны:
- планируемая зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный);
- зона рекреационного назначения.
В соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы планируемая территория расположена в территориальных зонах:
- ГП-2 «Зона градостроительных преобразований в зону малоэтажной жилой застройки»;
- Р-1 «Зона зеленых насаждений общего пользования».
Для планируемых объектов капитального строительства жилого и общественного назначения конфигурация и объемно-планировочные решения определяются на стадии рабочего проектирования объектов в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Костромы в соответствующей территориальной зоне.   
Основные показатели обеспеченности нормируемых элементов благоустройства территории принимаются в соответствии с Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.
Проект планировки территории не исключает возможность строительства или реконструкции существующих объектов капитального строительства расположенных в зоне объектов делового управления (предусмотренной проектом планировки территории) в соответствии с градостроительными регламентами, предусмотренными Правилами землепользования и застройки города Костромы.
Новых отдельно стоящих объектов производственного, общественно-делового и иного назначения проектом планировки территории не предусмотрено.
3. Положения о характеристиках объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
Подключение планируемых объектов капитального строительства предусматривается к существующим источникам инженерного обеспечения в соответствии с полученными техническими условиями от всех инженерно-эксплуатационных организаций, на стадии рабочего проектирования каждого объекта.
Существующие инженерные сети, попадающие в зону нового строительства, подлежат демонтажу и перекладке. Объем демонтируемых сетей определяется на стадии рабочего проектирования.
3.1. Ливневая канализация
Для обеспечения организованного отвода поверхностных сточных вод, формирующихся на территории твёрдых покрытий и озеленённых участков при выпадении атмосферных осадков, проектом предусматривается их сбор и транспортировка по системе ливневой канализации закрытого типа. Ливневая канализация прокладывается в пределах шоссе Некрасовское и проезда, расположенного вдоль береговой линии озера.
Проектом планировки территории предусмотрено размещение подземного накопительного резервуара поверхностных сточных вод с последующим отводом стока на локальные очистные сооружения. Очищенные сточные воды после достижения нормативных показателей сбрасываются в водный объект — озеро Некрасовское.
Среднегодовой объём стока с территории за год – 18063,07 м3/год.
Секундный расход дождевых вод при постоянном коэффициенте стока с территории – 252,8782 л/с.
3.2. Водоснабжение
Возможность подключения планируемых объектов капитального строительства к существующим сетям водоснабжение имеется.
Расходы воды на пожаротушение составляют:
- на наружное - 20 л/с;
- на внутреннее – согласно рабочей документации внутренних сетей водоснабжения.
Для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 212,0 л/сут на 1 человека (мойка кухонная, раковина, унитаз, душ).
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
586*212=124232 л/год 
124232/1000=124,232 м3/сут.
3.3. Система водоотведения. Бытовая канализация
Возможность подключения к существующим сетям водоотведения имеется. Бытовые стоки от планируемых объектов капитального строительства будут собираться в самотечные сети бытовой канализации и далее в существующие сети бытовой канализации. 
Для многоквартирных домов норма горячего и холодного водоснабжения, водоотведения составляет 2212,0 л/сут на 1 человека. 
Расчет удельного хозяйственно-питьевого водоснабжения:
586*212=124232 л/год 
124232/1000=124,232 м3/сут.
3.4. Газоснабжение
Возможность подключения к существующим сетям газоснабжения имеется. Прокладка наружных газопроводов предусматривается подземной в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы».
Расчетный показатель газопотребления планируемой застройки:
-для многоквартирных домов: 
- 258864,4 м3/чел в мес;
- 3106372,8 м3/чел в год.
Из них:
- потребление газа, используемого для приготовления пищи и нагрева воды:
586*31,4= 18400,4 м3/чел в мес;
586*376,8= 220804,8 м3/чел в год.
-  потребление газа, используемого для отопления:
31640*7,6=240464 м3/чел в мес;
31640*91,2= 2885568 м3/чел в год.
3.5. Электроснабжение
Возможность электроснабжения проектируемых объектов капитального строительства имеется.
В связи с планируемой реорганизацией территории и размещением на месте производственной зоны новой малоэтажной многоквартирной жилой застройки предусматривается перенос существующей трансформаторной подстанции за пределы жилой застройки с формированием для нее самостоятельного земельного участка.
Максимальная мощность подключения 125,1 кВт, напряжением 0,4 кВ, II категории надежности.
Расчетный показатель расхода электроэнергии:
- для планируемых многоквартирных домов: 586*1870=1095820 кВт. ч в год.
1095820 к Вт. ч/8760 ч = 125,1 кВт.
3.6. Теплоснабжение 
Теплоснабжение планируемых объектов капитального строительства планируется от наружных крышных газовых котельных.
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности теплоснабжения по укрупненному показателю объема теплопотребления:
 – 0,0124 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
- 0,08432 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.
Расчетный показатель:
31640*0,0124= 392,336 Гкал на 1 кв.м. общей площади в месяц;
31640*0,08432 = 2667,8848 Гкал на 1 кв.м. общей площади в год.
3.7. Связь
В границах проектирования имеется базовая станция цифровой сотовой подвижной радиотелефонной связи ПАО "МТС" БС № 44-474, стандартов DCS-1800, UMTS-2100, LTE-1800, LTE-2100, LTE-2600 расположенный по шоссе Некрасовское, столб.
Для обеспечения устойчивого функционирования систем связи на рассматриваемой территории и ввиду развития жилой застройки проектом планировки территории предложено перенести антенно-мачтового сооружение. Место расположения объекта выбрано в районе остановки по шоссе Некрасовскому с учетом требований по обеспечению безопасности и санитарно-защитных разрывов: расстояние от сооружения до ближайшей жилой застройки составляет не менее 50 метров, что соответствует необходимым условиям по предотвращению негативного воздействия и соблюдению нормативных разрывов.
Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа города Костромы в отношении планируемой территории предусматриваются следующие мероприятия
Система водоотведения:
- по шоссе Некрасовскому проложен существующий коллектор напорной сети водоотведения от районной насосной станции (РНС-24) до камеры гашения напора и далее по шоссе Некрасовскому проложены существующие сети самотечных сетей водоотведения, сети расположены за границами проектируемой территории.
Система ливневой канализации:
- по шоссе Некрасовскому запланированы сети ливневой канализации до локальных очистных сооружений (ЛОС № 2).
Система теплоснабжения:
- по шоссе Некрасовскому и внутри планируемой территории проложены существующие подземные и наружные сети теплоснабжения.
4. Положения о характеристиках объектов транспортной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
Положениями Генерального плана города Костромы в границах рассматриваемой территории мероприятия по развитию улично-дорожной сети не предусмотрены. Проектом планировки территории изменение существующей схемы организации движения улично-дорожной сети также не предусматривается.
Проектом планировки территории предлагается реконструкция проезда, расположенного вдоль границы береговой полосы озера, с увеличением ширины проезжей части до 7,0 метров и устройством тротуара с одной стороны проезжей части шириной 2 метра. Указанный проезд предназначен для транспортного и пешеходного доступа к земельным участкам, расположенным внутри квартала, и имеет тупиковое завершение. Для обеспечения возможности разворота пожарной и специальной техники проектом предусмотрено устройство разворотной площадки размерами 15 × 15 метров.
Вдоль шоссе Некрасовское проектом планировки территории предусмотрено размещение велосипедной дорожки шириной 3,0 метра с одной стороны улицы.
В границах существующего квартала ранее установленные красные линии проходят по территории сформированных земельных участков и затрагивают существующие объекты капитального строительства. Проектом планировки территории предусмотрена отмена красных линий, установленных внутри сложившегося элемента планировочной структуры, и формирование красных линий по периметру застройки квартала. Новые красные линии установлены с учетом фактических границ земельных участков по данным Единого государственного реестра недвижимости и параметров планируемой застройки.
По шоссе Некрасовское проектом планировки территории устанавливаются красные линии переменной ширины в пределах 30,58–38,50 м.
В целях формирования замкнутого контура границ существующего элемента планировочной структуры (квартала) проектом также предусматривается установление красных линий по улице местного значения на участке от шоссе Некрасовское до проезда Берегового 2-го. Красные линии устанавливаются по существующим границам земельных участков и сведениям Единого государственного реестра недвижимости. Ширина улицы в красных линиях принимается переменной — от 10,0 до 14,85 м.
В целях формирования единой линии застройки вдоль шоссе Некрасовское и обеспечения нормативных противопожарных разрывов проектом планировки территории предусматривается совместное функциональное использование тротуара и пожарного проезда для обслуживания планируемой застройки. Такое решение позволяет оптимизировать размещение элементов улично-дорожной сети без увеличения её габаритов, обеспечить непрерывность пешеходных связей и одновременно гарантировать возможность подъезда и проезда пожарной техники к зданиям в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Совмещение пешеходной и пожарно-проездной функций осуществляется с учетом расчетных нагрузок и конструктивных параметров покрытия.
Проектом предусматривается организация территории общего пользования с обеспечением транспортного и пожарного доступа к планируемому пристроенному объекту детского дошкольного образования. В границах территории общего пользования запроектирован проезд с разворотной площадкой размерами 15 × 15 м, предназначенной для обслуживания и маневрирования специализированного транспорта. Также предусмотрен пожарный проезд шириной 4,2 м, обеспечивающий беспрепятственный подъезд пожарной техники к зданию в соответствии с требованиями нормативных документов. Проездная часть и разворотная площадка проектируются с твёрдым покрытием, рассчитанным на нагрузку от специализированных и аварийно-спасательных транспортных средств, с сохранением нормативных параметров безопасности и функциональной доступности объекта.
4.1. Общественный транспорт
Обслуживание проектируемой территории общественным транспортом осуществляется в достаточном объеме. Маршруты общественного транспорта проходят по магистральной улице общегородского значения регулируемого движения — шоссе Некрасовское. Вдоль границы проектируемой территории, в соответствии с действующими нормативными требованиями, предусмотрены остановочные пункты общественного транспорта и разворотная площадка.
Для ожидания и отстоя автобусов проектом планировки предусмотрено устройство заездного кармана по шоссе Некрасовское глубиной 4,0 метра и длиной 40,0 метров. В целях строительства заездного кармана требуется изменение существующего заезда к объекту торговли, расположенному по адресу: деревня Некрасово, улица Святоозёрская, 12, с организацией нового заезда к магазину со стороны улицы Святоозёрской.
Разворотная площадка общественного транспорта предусмотрена с увеличением габаритов до максимально возможных размеров — 20 × 28 метров.
Радиус доступности остановок общественного транспорта не превышает 300 метров.
4.2. Автомобильные стоянки
Размещение личного автотранспорта жителей многоквартирных домов предусматривается на открытых автостоянках, размещаемых в пределах дворовых территорий в границах отведённых земельных участков. Внутридворовые парковочные пространства располагаются с соблюдением нормативных расстояний до жилых зданий.
Для проектируемых многоквартирных домов расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей подлежат уточнению на стадии рабочего проектирования в границах отведённых земельных участков в соответствии с действующими Местными нормативами градостроительного проектирования города Костромы.
Проектом предусматривается организация парковочных мест кратковременной стоянки для посадки и высадки детей планируемого пристроенного объекта детского дошкольного образования. Парковочные места размещаются в непосредственной близости от входной группы объекта с обеспечением безопасных пешеходных связей и разделением транспортных и пешеходных потоков. 
Для существующего объекта, расположенного по шоссе Некрасовскому, проектом планировки предусмотрено устройство парковочного кармана для парковки автомобилей.  
5. Положения о характеристиках объектов социальной инфраструктуры, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры
В границах элемента планировочной структуры Программой комплексного развития систем социальной инфраструктуры города Костромы мероприятий по строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры не предусмотрено.
5.1. Существующее положение
Рассматриваемая территория застроена. 
Учреждения повседневного использования и социально-бытового обслуживания населения (магазины, аптеки, и прочее) расположены в смежных кварталах.
Ближайший объект детского дошкольного образования: «Дошкольное отделение» города Костромы МБОУ СОШ № 10», расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, 18. В соответствии с материалами по обоснованию Генерального плана города Костромы вместимость объекта образования составляет 145 мест, фактическая наполняемость 97 мест. Радиус доступности 1400 метров. 
Ближайший объект начального и среднего общего образования: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10​». Расположен по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Просвещения, 22. В соответствии с материалами по обоснованию Генерального плана города Костромы вместимость объекта образования составляет 600 мест, фактическая наполняемость 349 мест. Радиус доступности 1700 метров. 
Генеральным планом города Костромы запланировано строительство здания (комплекса зданий) дошкольной образовательной организации на 180-200 мест по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, Некрасовское шоссе, 44.
Муниципальной программой города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме» утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474, в границах рассматриваемой территории не предусмотрено мероприятий развития объектов образования, культуры, спорта и физической культуры. Срок реализации муниципальной программы 2021‑2025 годы.
5.2. Проектное положение
Общее расчетное число детей, посещающих учреждения образования составит:
- для объекта детского дошкольного образования - 38 мест;
- для объекта начального и среднего общего образования - 72 места.
В пределах нормативного радиуса доступности объекты дошкольного, начального и среднего общего образования отсутствуют. В целях обеспечения потребности населения в объектах социального обслуживания проектом планировки территории предусмотрено формирование зоны размещения объекта детского дошкольного образования на 38 мест, запроектированного в виде пристроенного объекта к планируемому малоэтажному многоквартирному жилому дому.
Проведя анализ существующего положения по вместимости в учреждения начального и среднего общего образования, возможность дополнительной вместимости расчетной численности учеников имеется.  
6. Положения о характеристиках зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения
В соответствии с Генеральным планом города Костромы в границах проектирования не предусмотрено размещение новых объектов федерального, регионального и местного значения. 
Проектом планировки территории не предусмотрено размещение объектов федерального, регионального и местного значения. 
6.1. Положения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов
Проектом планировки не предусмотрено размещение новых объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения в связи с этим в графической части данные объекты не отображены. 
6.2.  Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения
Обеспеченность планируемой территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры сохраняется.
Территория представляет собой квартал со сложившейся застройкой. 
Генеральным планом города Костромы на 2021-2025 год запланировано строительство дошкольного общеобразовательного учреждения на 180-200 мест по адресу: шоссе Некрасовское, 44.
Ближайшие объекты начального и среднего общего образования расположены по адресу:
- улица Просвещения, 22 общеобразовательная школа № 10, расположена на расстоянии 1700 метров.
Ближайшие объекты детского дошкольного образования расположены по адресу:
- улица Береговая, 18, детский сад № 32, расположен на расстоянии 1400 метров.
Существующими объектами транспортной и инженерной инфраструктуры планируемая территория обеспечена, изменения проектом планировки территории не предусмотрены.  А как же перенос ТП и АМС, что указано в пунктах 3.5 и 3.7?
По шоссе Некрасовскому проложен существующий коллектор напорной сети водоотведения от районной насосной станции (РНС-24) до камеры гашения напора и далее по шоссе Некрасовскому проложены существующие сети самотечных сетей водоотведения, сети расположены за границами проектируемой территории. По шоссе Некрасовскому и внутри планируемой территории проложены существующие подземные и наружные сети теплоснабжения.
Маршруты общественного транспорта проходят по шоссе Некрасовское. Радиус доступности остановки общественного транспорта не превышает 300 метров.
Глава II. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления:
а) архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения, необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности человека объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, иных объектов (в том числе зданий пожарных депо)
Таблица 3
	Этапы
	Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства
	Описание этапа
	Максимальные сроки осуществления, год

	1-я очередь


	1-строительство планируемой малоэтажной многоквартирной жилой застройки
	Зона размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки
	Архитектурно-строительное проектирование многоквартирных домов:
1. Создание архитектурной концепции. Разработка предварительных архитектурных и объёмно-планировочных решений объекта строительства.
2. Получение исходно-разрешительной документации. Получение градостроительного плана земельного участка, выполнение инженерных изысканий, получение технических условий.
3. Разработка проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года “О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию”.
4. Согласование и экспертиза проектной документации. Получение всех необходимых согласований, в том числе прохождение экспертизы проектной документации и получение разрешения на строительство.
5. Рабочая документация. Разработка рабочих чертежей в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ.
6. Авторский надзор. Ведение архитектурного надзора за строительством объекта проектирования.

	До 2027

	
	
	Строительство многоквартирных домов:
1. Подготовка участка под строительство.
2. Земляные работы и подготовка фундамента.
3. Возведение несущих конструкций и стен.
4. Установка и подключение инженерных коммуникаций.
5. Отделочные работы.
Завершение строительства, благоустройство территории и ввод в эксплуатацию.
	До 2030

	2 – реконструкция проезда вдоль береговой линии озера

	Территория общего пользования
	Проектирование:
1. Сбор и анализ исходных данных: разработка технического задания, выполнение инженерных изысканий, получение технических условий и т.д.
2. Разработка проектной документации.
3. Согласование и экспертиза проектной документации.

	до 2027

	
	
	Строительство:
1. Подготовка территории — расчистка территории, выемка и перемещение грунта, подготовка дорожного основания.
2. Устройство покрытия — укладка слоёв дорожного покрытия, начиная с подстилающего слоя и заканчивая верхним асфальтобетонным или цементобетонным слоем, устройство тротуаров и заездных карманов.
3. Установка инфраструктурных объектов — пешеходных переходов, дорожных знаков.
4. Проверка качества — лабораторные испытания материалов, контроль плотности асфальтового покрытия, проверка геометрии дорожного полотна и его соответствия проектным нормам.
5. Сдача объекта в эксплуатацию.
	До 2030*

	2-я очередь

	1 - организация внутриквартальных проездов
	Территория общего пользования
	Проектирование:
1. Сбор и анализ исходных данных: разработка технического задания, выполнение инженерных изысканий, получение технических условий и т.д.
2. Разработка проектной документации.
3. Согласование и экспертиза проектной документации.

	до 2030

	
	
	Строительство:
1. Подготовка территории — расчистка территории, выемка и перемещение грунта, подготовка дорожного основания.
2. Устройство покрытия — укладка слоёв дорожного покрытия, начиная с подстилающего слоя и заканчивая верхним асфальтобетонным или цементобетонным слоем, устройство тротуаров и заездных карманов.
3. Установка инфраструктурных объектов — пешеходных переходов, дорожных знаков.
4. Проверка качества — лабораторные испытания материалов, контроль плотности асфальтового покрытия, проверка геометрии дорожного полотна и его соответствия проектным нормам.
5. Сдача объекта в эксплуатацию.
	До 2031*

	2-строительство планируемого объекта дошкольного образования
	Зона размещения объектов дошкольного, начального и среднего общего образования
	Архитектурно-строительное проектирование:
1. Создание архитектурной концепции. Разработка предварительных архитектурных и объёмно-планировочных решений объекта строительства.
2. Получение исходно-разрешительной документации. Получение градостроительного плана земельного участка, выполнение инженерных изысканий, получение технических условий.
3. Разработка проектной документации в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации № 87 от 16 февраля 2008 года “О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию”.
4. Согласование и экспертиза проектной документации. Получение всех необходимых согласований, в том числе прохождение экспертизы проектной документации и получение разрешения на строительство.
5. Рабочая документация. Разработка рабочих чертежей в объёме, необходимом для проведения строительно-монтажных работ.
6. Авторский надзор. Ведение архитектурного надзора за строительством объекта проектирования. 

	До 2030


	
	
	Строительство:
6. Подготовка участка под строительство.
7. Земляные работы и подготовка фундамента.
8. Возведение несущих конструкций и стен.
9. Установка и подключение инженерных коммуникаций.
10. Отделочные работы.
Завершение строительства, благоустройство территории и ввод в эксплуатацию. 
	До 2031*

	3 – строительство
индивидуального жилого дома
	Зона размещения
индивидуального жилищного строительства
	Строительство индивидуального жилого дома осуществляется после получения уведомления о планируемом строительстве в порядке, установленном действующим законодательством, и включает выполнение строительных работ в границах земельного участка в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении, подключение объекта к существующим или проектируемым инженерным сетям, обустройство подъезда и пожарного проезда, а также выполнение минимально необходимого благоустройства участка с последующим направлением уведомления об окончании строительства и регистрацией прав на объект индивидуального жилищного строительства.
	До 2031


*сроки реализации мероприятий в отношении объектов социального обслуживания могут быть уточнены с учетом реализации мероприятий муниципальных программ, утвержденных Администрацией города Костромы и реализуемых за счет средств местного бюджета, или нормативных правовых актов Администрации города Костромы, или в установленном Администрацией города Костромы порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета.
б) сноса объектов капитального строительства (в случае необходимости сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального строительства) 
Проектом планировки территории предусматривается снос объектов капитального строительства, расположенных в границах зоны размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки на земельных участках с кадастровыми номерами 44:27:010104:201 и 44:27:010104:193, а также демонтаж инженерных сетей, попадающих в зону планируемой застройки.
В границах зоны размещения малоэтажной многоквартирной жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010104:180 проектом предусмотрен демонтаж существующих тепловых сетей с последующей их перекладкой в проектное положение.
Снос отдельных частей объектов капитального строительства в целях строительства или реконструкции иных объектов капитального строительства проектом планировки территории не предусматривается.
